## Ersatzteilliste (hidden)
Kunde: | Filiale: |  | Bestandsliste Ersatzteile |  | Berechnungsgrundlage: 50,-€/std. + Ersatzteile. Je Filiale max. 500,-€ Je Zentralstandort max. 2000,-€ |  |  |  | Datum:
Techniker:
Pos | Artikelnr | Origi. | Bezeichnung | Einzelpreis, VK | Menge | VKE | Gebraucht | Bestand am Mann | Benötigt für die Tour
1 | 500 | 0212509 | TEH LF40040 0 7035 LF-Kanal 40x40 mm lichtgrau | 1,96 | 2 | Meter |  | 2 | 0
2 | 501 | 0106777 | NYM-J 3x1,5 qmm PVC-isolierte Mantelleitung 100m-Ring Eca | 0,19 | 25 | Meter |  | 25 | 0
3 | 502 | 0106807 | NYM-J 5x1,5 qmm PVC-isolierte Mantelleitung 100m-Ring Eca | 0,30 | 25 | Meter |  | 25 | 0
4 | 503 | 0106778 | NYM-J 3x2,5 qmm PVC-isolierte Mantelleitung 100m-Ring Eca | 0,31 | 25 | Meter |  | 25 | 0
5 | 504 | 0106809 | NYM-J 5x2,5 qmm PVC-isolierte Mantelleitung 100m-Ring Eca | 0,50 | 25 | Meter |  | 25 | 0
6 | 505 | 0135352 | OBO A 8/5 VDE 5x2,5qmm Kabelabzweigkasten IP54 | 0,96 | 1 | Stück |  | 1 | 0
7 | 506 | 0162783 | BACH 663.270 Schuko-Spiralzuleitung weiss CS-H05VV-F 3G1,5 | 8,18 | 1 | Stück |  | 1 | 0
8 | 507 | 0165004 | BACH 341.286 Verlängerung 5m ws 3x1,5qmm H05VV-F | 5,36 | 3 | Stück |  | 3 | 0
9 | 508 | 0165041 | BACH 343.171 Verlängerung 10m sw 3x1,5 H07RN-F | 18,07 | 3 | Stück |  | 3 | 0
10 | 509 | 0262420 | GIRA 045328 SCHUKO-Steckdose KS System 55 anthrazit | 4,96 | 1 | Stück |  | 1 | 0
11 | 510 | 0262410 | GIRA 021123 Rahmen 1f anthrazit E2 1-fach E2 | 3,30 | 1 | Stück |  | 1 | 0
12 | 511 | 0262304 | GIRA 012228 Tastschalter KO Aus 2-pol System 55 anthrazit Kontroll | 19,95 | 1 | Stück |  | 1 | 0
13 | 512 | 0262410 | GIRA 021123 Rahmen 1f anthrazit E2 1-fach E2 | 3,30 | 1 | Stück |  | 1 | 0
14 | 513 | 0165398 | BACH 388.271 3F Tischsteckdose ws 3G1,5 L=3 m geschraubt | 4,49 | 3 | Stück |  | 3 | 0
15 | 514 | 0166678 | BACH 381.248K 6f Tischsteckdose 3m H05VV-F3G1,5 ws | 8,00 | 3 | Stück |  | 3 | 0
16 | 515 | 0019911 | ELEKTRON 077776 Schukostecker gelb | 7,05 | 5 | Stück |  | 5 | 0
17 | 516 | 0019913 | ELEKTRON 088886 Schukokupplung gelb | 13,38 | 1 | Stück |  | 1 | 0
18 | 517 | 2157448 | SIEM 5SJ61166KS Ls-Schalter 6KA 1P B16 | 1,55 | 1 | Stück |  | 1 | 0
19 | 518 | 2435679 | SIEM 5SJ63166KS LS-Schalter 6kA 3-pol. B16A | 12,94 | 1 | Stück |  | 1 | 0
20 | 519 | 4105684 | SIEM 5SV3312-6 FI-Schutzschalter TYP A 25/2 30MA 2TE | 17,74 | 1 | Stück |  | 1 | 0
21 | 520 | 4331603 | BACH 392.189 Kabeltrommel 25m Selly H05VV-F 3G1,5mm IP20 4xS | 26,70 | 1 | Stück |  | 1 | 0
22 | 521 | 0176340 | MEN 31 CEE-Steckdose mit TwinCONTACT 400V 16A 5p 6h | 5,48 | 1 | Stück |  | 1 | 0
23 | 522 | 0171177 | MEN 35 CEE-Kupplung 5x16A StarTOP | 5,78 | 1 | Stück |  | 1 | 0
24 | 524 | 0322521 | KLA ST31B Streudose mit isolierten Aderendhülsen 0,5-2,5qmm | 33,20 | 1 | Stück |  | 1 | 0
28 | 528 | 4203207 | BER 47403515 FR-Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 grau | 6,08 | 2 | Stück |  | 2 | 0
29 | 529 | 4203177 | BER 30763505 FR-Wechselschalter AP/WD W.1 grau | 7,28 | 1 | Stück |  | 1 | 0
30 | 530 | 4203224 | BER 47803515 FR-Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO AP W.1 grau | 15,44 | 2 | Stück |  | 2 | 0
31 | 531 | 2219528 | MEN 1649 Doppelbox TwinContact 16A 5p 6h 400V IP44 | 31,94 | 6 | Stück |  | 6 | 0
32 | 532 | 0165733 | Bachmann 351.9847 Zuleitung H05VV-F 3G0,75 2m grau 30/35 C 13 | 5,28 | 6 | Stück |  | 6 | 0
33 | 533 | 4197174 | WAGO 221-413 3-Leiter COMPACT Verbindungsklemmen 0,2 - 4 mm² | 1,49 | 10 | Stück |  | 10 | 0
34 | 158 |  | Ersatzartikel: Kleinmaterial, Schrauben, Dübel ect.. | 5,00 | pausch. | Stück |  | 0
35 | 584 |  | BREN 1093200 Kabelbox Vario-Line 10m sw | 19,68 | 2 | Stück |  | 2 | 0
zu Bestellen bei:
https://www.fega-schmitt.de/unternehmen/standorte/deutschland/
https://www.wuerth.de/web/de/awkg/niederlassungen/nl.php

## Leiterprüfung (hidden)
A.T.U Filiale/ Standort | Prüfer
Filial- Objekt Nr. | Prüfdatum
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?
Checkliste Leiterprüfung |  | ja | nein | entfällt
ID-Nummer
Material
Standort/Filiale
Anzahl Sprossen (z.B 3x9)
Anlegeleiter
Stehleiter
Mehrzweckleiter
ausziehbar
Sind die Holme unbeschädigt? Risse, Korrosion, Knicke, Grate,
Sind an Holzholmen keine durchgehenden Risse zu erkennen?
Sind an Sprossen oder Stufen keine Risse erkennbar?
Sind die Sprossen fest mit den Holmen verbunden?
Sind die Sprossen bei Holzleitern formschlüssig mit dem Holm verbunden?
Sind runde Sprossen mind. 25 mm stark?
Ist die Leiter an keiner Stelle geflickt oder mit Tricks verlängert worden?
Sind die Leiterschuhe vorhanden und haben sie ausreichendes Profil?
Ist bei Stehleitern die Zugsicherung vorhanden und in Ordnung?
Ist die Plattform bei Stehleitern unbeschädigt und als Spreizsicherung funktionssicher?
Ist bei Stehleitern mit Ausziehteil eine zug- und druckfeste Sicherung vorhanden?
Sind die Verbindungsteile und Gelenke von Mehrzweck- und Ausziehleitern fehlerlos und leichtgängig?
Sind die vorgeschriebenen Befestigungen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert?
Sind an der Leiter ein Herstellerzeichen, ein Typenschild und eine Bedienungsanleitung (Piktogramme) vorhanden?
Sind Zubehörteile wie Leiterverbreiterungen und Höhenausgleiche in Ordnung?
Ist die vorhandene Durchbiegung der Leiter im zulässigen Bereich?

## Feststellanlagen (hidden)
Datum: |  |  | ID Nummer der Prüfplakette:
Prüfer:
Dokumentation vorhanden: |  |  | Bezeichnung Brandschutztür:
Ansprechpartner & Telefonnummer: |  |  | ART, TYP , S.Nr.
Objektbezeichnung: |  |  | Kundenname & Adresse
Standort der Anlage: |  |  | Liegenschaftsnummer
Einbauort:
Abnahme – Wartungs- und Prüfprotokoll Feststellanlagen / Feststellvorrichtungen an Brand – und Rauchschutzabschlüssen gem. Richtlinien DIBt.
|  | JA | NEIN
Wartung |  |  | x
Sicherheitsprüfung - jährlich |  | x | x
Erstprüfung |  |  | x
Abnahme |  |  | x
Geprüft wurden
(wenn keine Prüfung möglich weil nicht vorhanden dann Nein) |  | Ja | Nein | Teilweise
Brandschutztüre |  |  | x | (keine mögl.)
Brandschutzrolltor |  |  | x | Abschaltung
Brandschutzvorhang |  |  | x | mögl.
Rettungsweg |  |  | x | x
Mit Automatiktüre |  |  | x | x
Rauchschutztüre |  |  | x | x
Brandschutzschiebetor |  |  | x | x
Rauchschutzvorhang |  |  | x | x
Kein Rettungsweg |  |  | x | x
Errichter
Hersteller
Fabrikat
Funktionsprüfung von FSA gemäß der DIN 14677
Prüfpunkt | Maßnahme umfasst die Überprüfung: | i.O | n.i.O. | wurde getauscht
1 | durch den Hand-Auslöse Taster, wird die Tür jedes mal freigegeben und schließt sie unverzüglich? | x
2 | durch den Hand-Auslöse Taster, lässt sich die Tür nach jeder Auslösung wieder feststellen? | x
3 | durch den Taster "Rauchmelder Rückstellung - Tür schließen" am Rauchschutzschalter, wird die Tür jedes mal freigegeben und schließt sie unverzüglich? | x
4 | durch den Taster "Rauchmelder Rückstellung - Tür schließen" am Rauchschutzschalter, lässt sich die Tür nach jeder Auslösung wieder feststellen? | x
5 | durch die unterbrecher Taster an den Haftmagneten, wird die Tür jedes mal freigegeben und schließt sie unverzüglich? | x
6 | durch die unterbrecher Taster an den Haftmagneten, lässt sich die Tür nach jeder Auslösung wieder feststellen? | x
7 | durch Simulation der Brandkenngröße | x
8 | ob der Abschluß nach dem Auslösen zum selbstständigen Schließen freigegeben wird | x
9 | der Rückstellung der Brandmelder aus dem Alarmzustand | x
10 | ob Umgebungseinflüsse die Funktion der eingebauten FSA beeinträchtigt | x
11 | ob die Nutzung im unmittelbaren Umfeld der FSA negative Einflüsse auf diese ausübt (z.B. Auftreten von Staub) | x
12 | ob die Funktion der FSA durch bauliche Änderungen/Wechselwirkungen mit anderen Gewerken negativ beeinflusst wird | x
13 | ob die Positionierung der Brandmelder der DIBT-Richtlinie und der Zulassung entspricht | x
14 | auf die Übereinstimmung mit der Dokumentation und der bauaufsichtlichen Zulassung | x
15 | vorbeugender Austausch von Bestandteilen der Feststellanlage nach Herstellerangaben (z.B. Brandmelder, Akkus bzw Batterien) | x
16 | Überprüfung der Auslösung der Feststellanlage bei Energieausfall oder ggf. überprüfung des Umschaltens auf eine zweite unterbrechungsfreie Energieversorgung (.B. Akku) | x
17 | Überprüfung der Auslösung der Feststellanlage bei Eentfernen eines Brandmelders | x
Besichtigung
|  | i.O | n.i.O.
Sind die Schließbereiche frei? |  | x
Sind Anlage und Tür unbeschädigt? |  | x
Sind die Kennzeichnungen vollständig vorhanden und erkennbar? |  | x
Stimmen die eingebauten Geräte der Feststellanlage mit den im Zulassungsbescheid angegebenen Geräten überein? |  | x
Stimmen die Kennzeichnungen der Feststellanlage mit den im Zulassungsbescheid angegebenen Kennzeichnungen überein? |  | x
Wirken alle Geräte einwandfrei zusammen? (Die Auslösung muss sowohl durch Simulation der dem Funktionsdprinzip der Brandmelder zugrundeliegenden Brandkenngröße als auch von Hand erfolgen) |  | x
Werden die Abschlüsse selbsttätig geschlossen, wenn die Feststellanlage funktionsuntüchtig wird (Stromausfall, fehler Melder)? |  | x
Bemerkungen

## Schweißgerät (hidden)
Kundenname & Adresse
ART, TYP , S.Nr.
ID Nummer der Prüfplakette:
Datum:
Prüfer:
Dokumentation vorhanden:
Dokumentation nachvollziehbar Klemmenbez.usw.:
Dokumentation vollständig:
Standort:
Zuleitung:
Schweißgerät demontiert, geprüft, gereinigt und montiert:
Gesamt Ergebnis der Prüfungen |  |  | Prüfung in Ordnung
Nennspannung Un V | Schutzleiter | Durchgängigkeit des Schutzleiters PE | Isolationswiderstand
V | A | - | MΩ
|  | ü | Eingangsstromkreis/Gehäuse (500 V) Grenzwert ≥ 2,5 MΩ Gemessen: _____MΩ
|  | ü | Schweißstromkreis / Gehäuse (500 V) Grenzwert ≥ 2,5 MΩ Gemessen: _____MΩ
|  | ü | "Eingangsstromkreis/Schweißstromkreis (500 V) Grenzwert ≥ 5 MΩ " Gemessen: ____MΩ
Bemerkung
Grenzwerte: DC ≤ 113 V Scheitelwert AC ≤ 113 V Scheitelwert AC ≤ 80 V Effektivwert 35% 26V 60% 23,5V 100% 21V
Mängel
Keine